招标控制价编制说明

工程名称：莆田学院附属医院净配中心装修工程

- 工程概况 1、建设地点：莆田市 2、工程专业：装饰及安装工程 3、工程类型：办公楼 4、工期质量：合同工期 90天；工程质量：合格工程 5、招标范围：莆田学院附属医院净配中心装修工程等。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：无； - 编制范围 按照莆田学院附属医院净配中心装修工程施工图纸，编制范围包括土建及安装，具体范围如下： 1、装饰及安装。 - 编制依据 1、图纸：莆田学院附属医院净配中心装修工程施工图纸等； 2、招标文件：；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无 3、地质勘察报告：无； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； - 5、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012)及现行补充或调整文件（截止2017年3月18日以前）；闽建筑【2012】39号文、闽建筑【2012】40号文、闽建筑【2013】36文定额调整；闽建筑函【2015】63号文定额调整 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2016版）及现行补充调整文件（截止2017年7月18日以前）；闽建筑【2016】33号文劳保费用调整；其中，暂列金额：不计；工程排污费：不计。 7、人材机价格：（1）人工单价，按照闽建筑函[2013]92号《关于调整建设工程人工预算单价的通知》；闽建筑函【2013】156号《关于调整房屋建筑工程模板人工预算单价的通知》。（2）施工机械台班价格，按照《2017年第1季度福建省施工机械台班单价》、执行建机一体化单价。（3）材料价格，参考《福建工程造价信息》（2017年4月）莆田市材料价格信息价、定额基期价格、市场询价。 8、财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）。 - 取费标准 - 风险费率：按1%； - 缩短工程措施费：不考虑； - 优良工程增加费：无，合格工程； - 总承包管理费率：不考虑； - 劳保类别：不分类别； - 税率：按11%； - 利润：按6%； - 考虑的施工方法与措施 1、环境保护：无。 2、土方工程：无。 3、混凝土模板及支架：无； 4、脚手架：未考虑； 5、施工排水、降水：未考虑； 6、垂直运输：不考虑； 7、大型机械设备基础：不考虑； 8、大型机械设备检测：不考虑； 9、大型机械设备进出场及安拆：不考虑； 10、基坑支护工程拆除：未考虑； 11、非夜间施工照明：未考虑； 12、二次搬运：不考虑； 13、其他特殊措施：未考虑。 - 其他说明 1、由院区配电房一级负荷段引入的管线暂按1.5米计入。 2、给水管从水表处开始计取,排水管按图纸计算。 3、背景音乐线路按平面图所示计入。 4、门禁系统按药物入口及人员入口各设置一套。 5、空调主要设备接主要设备材料表所列数量计入。 6、增加两镗传递窗口，原为24镗。 七、主要材料及设备 1、经市场询价的材料、设备： 材料名称; 品牌; 控制价取定品牌; 备注. 玻镁彩钢板天棚; 讴维、申达鑫、钜隆; 讴维. 防撞带; 美圣亚、怡美、德宝; 美圣亚. 防撞护角; 美圣亚、怡美、德宝; 美圣亚. 彩钢板墙面; 讴维、申达鑫、榕兴; 讴维. PVC踢脚线; 韩华、美莱尔、保利; 韩华. 彩钢板门; 鼎丰、西格、金净; 鼎丰. PVC地面; 韩华、美莱尔、保利; 韩华. 配电箱; 德力西、正泰、施耐德; 德力西. 天花喇叭; SATA、纽曼、ABK; 纽曼. CD播放器; SATA、杰科、ABK; SATA. 合并式功放; SATA、HNM、ABK-120; SATA. 音量控制器; SATA、HNM、ABK; SATA. 广播话筒; SATA、HNM、得胜; SATA. 门禁控制器; 凯普、欧太力、门禁至尊; 凯普. 磁力门锁; 凯普、欧太力、明睿; 凯普. 门磁; 凯普、欧太力、明睿; 凯普. 出门按钮; TCL、欧太力、OUSUN; TCL. 门铃; OUSUN、欧太力、OUSUN; OUSUN. 读卡器; 凯普、欧太力、门禁至尊; 凯普. 彩色半球摄像机; 雅视威、天地伟业、海康威视; 雅视威. 数字硬盘录像机; 雅视威、天地伟业、海康威视; 雅视威. 彩色监控器; 雅视威、天地伟业、海康威视; 雅视威. 三管净化方灯PAK-TLW14W-840*3; 康尚、曙光、亮美净; 亮美净. 格栅灯PAK-TLW14W-840*3; 康尚、曙光、亮美净; 亮美净. 冷柜; 厦门枫锐、厦门添昇元、厦门精配; 厦门精配. 开关插座; 江苏红联、广东家的、上海飞雕; 上海飞雕. 电线、电缆; 深圳深缆、福州礼恩、上海飞雕; 上海飞雕. 空气处理机组; 麦克维尔、欧科、雅士; 雅士. 风管机; 麦克维尔、欧科、美的; 美的. 静音风机; 天加、麦克维尔、雅仕; 雅仕. 离心风机箱; 天加、麦克维尔、雅仕; 雅仕. 风冷冷水机组; 南京天加、麦克维尔、雅仕; 雅仕. 消音器; 厦门众兴隆、福州兴宏、靖江东润; 靖江东润. 立式变频离心泵; 白云、凯泉、白云; 白云. 电子水处理仪; 亿林、东弘、控维; 控维. 70℃防火调节阀; 厦门众兴隆、福州兴宏、靖江东润; 靖江东润. 高效送风口; 厦门众兴隆、福州兴宏、靖江东润; 靖江东润. 排风口; 厦门众兴隆、福州兴宏、靖江东润; 靖江东润. 送风散流器; 厦门众兴隆、福州兴宏、靖江东润; 靖江东润. 新风口; 厦门众兴隆、福州兴宏、靖江东润; 靖江东润.